## Eficacia Luminosa
Laboratorio | Promedio
LENS_2 | 86.706
LENS_4 | 93.992
LENS_5 | 89.876
LENS_6 | 98.344
LENS_7 | 103.37
LENS_8 | 91.58
LENS_9 | 100.5256
LENS_10 | 97.034
LENS_12 | 91.596
LENS_13 | 90.424

## Temperatura de Color
Laboratorio | Promedio
LENS_2 | 6508.32
LENS_3
LENS_4 | 6457.2
LENS_6 | 6420.8
LENS_7 | 6484.6
LENS_9 | 6445
LENS_10 | 6469.2
LENS_13 | 6416.8

## Flujo luminoso
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 4964.56
LENS_2 | 3994.46
LENS_4 | 4298.96
LENS_5 | 4171.626
LENS_6 | 4602.372
LENS_7 | 4881.78
LENS_8 | 4242.4
LENS_9 | 4644.88
LENS_10 | 4477.68
LENS_12
LENS_13 | 4177.532

## Indice de Rendimiento
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 84.54
LENS_2 | 84.56
LENS_3
LENS_7 | 84.7
LENS_9 | 84.4634
LENS_10 | 84.58
LENS_11 | 84.4
LENS_12 | 84.74
LENS_13 | 84.3

## Factor de Potencia
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 0.92
LENS_4 | 0.92
LENS_5 | 0.923
LENS_8 | 0.923
LENS_9 | 0.9208
LENS_10 | 0.92164
LENS_12 | 0.92
LENS_13 | 0.9189

## Distorsion Armonica
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 41.2
LENS_2 | 41.344
LENS_3
LENS_4 | 41.082
LENS_9 | 41.1564
LENS_10 | 41.14
LENS_12 | 41.36
LENS_13 | 41.48

## Resumen
Magnitud | Labs Iniciales | Labs Eliminados | Labs Finales | Prom Final | STD Final
Eficacia Luminosa | 13 | 3 | 10 | 94.3448 | 5.2905
Temperatura de Color | 13 | 5 | 8 | 6457.4171 | 33.2005
Flujo luminoso | 13 | 2 | 11 | 4445.625 | 322.8578
Indice de Rendimiento | 13 | 4 | 9 | 84.5354 | 0.14663
Factor de Potencia | 13 | 5 | 8 | 0.92092 | 0.0015026
Distorsion Armonica | 13 | 5 | 8 | 41.2518 | 0.14457

## Laboratorios Eliminados
Magnitud | Laboratorio Eliminado | Iteración | Valor Eliminado | Tipo | G | Gc
Eficacia Luminosa | LENS_11 | 1 | 156.22 | max | 2.719 | 1.8274
Eficacia Luminosa | LENS_3 | 2 | 130.668 | max | 2.7274 | 1.814
Eficacia Luminosa | LENS_1 | 3 | 107.224 | max | 1.8451 | 1.7978
Temperatura de Color | LENS_12 | 1 | 5520.6 | min | 2.2812 | 1.8274
Temperatura de Color | LENS_5 | 2 | 5778.4 | min | 2.4806 | 1.814
Temperatura de Color | LENS_11 | 3 | 6975.2 | max | 2.6527 | 1.7978
Temperatura de Color | LENS_8 | 4 | 6603.8 | max | 1.8503 | 1.7776
Temperatura de Color | LENS_1 | 5 | 6565.8 | max | 1.9305 | 1.7521
Flujo luminoso | LENS_11 | 1 | 7708.18 | max | 2.7352 | 1.8274
Flujo luminoso | LENS_3 | 2 | 5990.4846 | max | 2.5193 | 1.814
Indice de Rendimiento | LENS_4 | 1 | 86.96 | max | 2.2804 | 1.8274
Indice de Rendimiento | LENS_6 | 2 | 86.32 | max | 2.4321 | 1.814
Indice de Rendimiento | LENS_5 | 3 | 85.5 | max | 2.2863 | 1.7978
Indice de Rendimiento | LENS_8 | 4 | 83.88 | min | 2.2585 | 1.7776
Factor de Potencia | LENS_6 | 1 | 0.8281 | min | 1.9184 | 1.8274
Factor de Potencia | LENS_2 | 2 | 0.83 | min | 2.3821 | 1.814
Factor de Potencia | LENS_7 | 3 | 0.87 | min | 2.1393 | 1.7978
Factor de Potencia | LENS_11 | 4 | 0.97816 | max | 2.6843 | 1.7776
Factor de Potencia | LENS_3 | 5 | 0.94 | max | 2.6039 | 1.7521
Distorsion Armonica | LENS_11 | 1 | 111.296 | max | 3.1714 | 1.8274
Distorsion Armonica | LENS_6 | 2 | 38.2332 | min | 2.5706 | 1.814
Distorsion Armonica | LENS_5 | 3 | 39.84 | min | 2.3991 | 1.7978
Distorsion Armonica | LENS_8 | 4 | 42.04 | max | 1.8875 | 1.7776
Distorsion Armonica | LENS_7 | 5 | 41.86 | max | 2.1011 | 1.7521