## Eficacia Luminosa
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 103.2
LENS_2 | 90.85
LENS_4 | 97.892
LENS_5 | 91.788
LENS_6 | 98.344
LENS_7 | 103.37
LENS_8 | 97.78
LENS_9 | 101.6102
LENS_10 | 97.578
LENS_12 | 93.19
LENS_13 | 95.514

## Temperatura de Color
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 3057.4
LENS_2 | 3037.44
LENS_3
LENS_4 | 2982.4
LENS_6 | 2980.6
LENS_7 | 3039.4
LENS_8 | 3092.8
LENS_9 | 3045
LENS_10 | 3020.8
LENS_11 | 3115.2
LENS_13 | 3013.4

## Flujo luminoso
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 2755.58
LENS_2 | 2424.962
LENS_4 | 2602.92
LENS_5 | 2459.18
LENS_6 | 2638.314
LENS_7 | 2757.996
LENS_8 | 2627.8
LENS_9 | 2709.44
LENS_10 | 2607.038
LENS_12
LENS_13 | 2557.788

## Indice de Rendimiento
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 81.6
LENS_2 | 81.704
LENS_3
LENS_6 | 82.24
LENS_7 | 81.68
LENS_9 | 81.7914
LENS_10 | 82.18
LENS_11 | 82.36
LENS_13 | 82.08

## Factor de Potencia
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 0.99
LENS_3 | 1
LENS_4 | 0.99
LENS_5 | 0.996
LENS_8 | 0.9968
LENS_9 | 0.995
LENS_10 | 0.99672
LENS_11 | 0.99514
LENS_12 | 1
LENS_13 | 0.9928

## Distorsion Armonica
Laboratorio | Promedio
LENS_1 | 4.86
LENS_2 | 4.174
LENS_3
LENS_4 | 4.108
LENS_5 | 3.72
LENS_6 | 4.5772
LENS_9 | 4.1634
LENS_10 | 4.36
LENS_12 | 5.026
LENS_13 | 4.3

## Resumen
Magnitud | Labs Iniciales | Labs Eliminados | Labs Finales | Prom Final | STD Final
Eficacia Luminosa | 13 | 2 | 11 | 97.3742 | 4.2894
Temperatura de Color | 13 | 2 | 11 | 3038.444 | 43.0448
Flujo luminoso | 13 | 2 | 11 | 2614.1018 | 112.4009
Indice de Rendimiento | 13 | 4 | 9 | 81.9544 | 0.29348
Factor de Potencia | 13 | 3 | 10 | 0.99525 | 0.003519
Distorsion Armonica | 13 | 3 | 10 | 4.3654 | 0.40162

## Laboratorios Eliminados
Magnitud | Laboratorio Eliminado | Iteración | Valor Eliminado | Tipo | G | Gc
Eficacia Luminosa | LENS_11 | 1 | 144.314 | max | 2.7066 | 1.8274
Eficacia Luminosa | LENS_3 | 2 | 126.058 | max | 2.8471 | 1.814
Temperatura de Color | LENS_12 | 1 | 3513.8 | max | 2.8082 | 1.8274
Temperatura de Color | LENS_5 | 2 | 2813.2 | min | 2.584 | 1.814
Flujo luminoso | LENS_11 | 1 | 3866.04 | max | 2.6081 | 1.8274
Flujo luminoso | LENS_3 | 2 | 3360.3056 | max | 2.7246 | 1.814
Indice de Rendimiento | LENS_12 | 1 | 90.654 | max | 3.0216 | 1.8274
Indice de Rendimiento | LENS_8 | 2 | 80.56 | min | 1.8292 | 1.814
Indice de Rendimiento | LENS_5 | 3 | 83.88 | max | 2.3284 | 1.7978
Indice de Rendimiento | LENS_4 | 4 | 82.94 | max | 2.0463 | 1.7776
Factor de Potencia | LENS_2 | 1 | 0.91 | min | 2.2154 | 1.8274
Factor de Potencia | LENS_6 | 2 | 0.92584 | min | 2.4289 | 1.814
Factor de Potencia | LENS_7 | 3 | 0.9418 | min | 2.9524 | 1.7978
Distorsion Armonica | LENS_11 | 1 | 100.232 | max | 3.1729 | 1.8274
Distorsion Armonica | LENS_7 | 2 | 7.742 | max | 2.7225 | 1.814
Distorsion Armonica | LENS_8 | 3 | 3.2 | min | 1.985 | 1.7978